Obecně závazná vyhláška obce Tři Dvory č. 2/2016

PODMÍNKY

K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTŇUJE VĚTŠÍ POČET OSOB

Zastupitelstvo obce Tři Dvory se usneslo dne 09.06.2016 vydat podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2 písm. e) bod 1 a § 9 písm. a) bod 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., a podle § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Tato obecně závazná vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a způsob jejich zabezpečení dle § 9 písm. a) bod 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Pro účely vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na stavby se stavbou se shromažďovacím prostorem rozumí stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty ČSN 730818 a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům, maximální počet osob je určen na základě projektu budovy schváleným kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona.

Hromadnou akcí se rozumí shromáždění, kde se předpokládá účast více jak 200 osob na volném prostranství a více jak 50 osob ve stavebním objektu nebo shromažďovacím prostoru, který nebyl k tomuto účelu určen

Jedná se zejména o letní kina, přírodní divadla, taneční zábavy, jarmarky, burzy, tržnice, ohňostroje, výstavy, hromadná sportovní vystoupení, hromadná koncertní vystoupení, cirkusy apod.

Čl. 2

O konání hromadné akce, které se zúčastní větší počet osob je pořadatel povinen informovat včetně návrhu opatření k zabezpečení požární ochrany obecní úřad Tři Dvory a hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, a to nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce.

Čl. 3

1)	Pořadatel akce je povinen v souladu s § 13 odst. 1 zákona o požární ochraně zřídit požární hlídku, která bude složena z velitele a dalších 3 členů. Vyšší počet členů se úměrně zvyšuje podle počtu účastníků akce. Odborná příprava členů požární hlídky musí být provedena před zahájením akce, včetně prokazatelného záznamu.

2 a)	Členové požární hlídky nesmí být pověřováni jinými úkoly a ani sami nesmí vykonávat činnosti, které nesouvisí s plněním jejich úkolů.

2 b)	Členové požární hlídky musí být označeni červenou rukávovou páskou s nápisem "Požární hlídka" umístěnou na levém záloktí, případně jiným vhodným způsobem.

2 c)	Členové požární hlídky jsou povinni se seznámit s charakterem činnosti nebo s charakterem zabezpečované akce, seznámit se s objektem a prostorem, souvisejícími požárně bezpečnostními opatřeními, kontrolovat v průběhu akce dodržování příslušných předpisů upravujících požadavky požární ochrany objektu, prostoru, nebo prováděné činnosti.

2 d)	Členové požární hlídky jsou povinni v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, zamezit vzniku paniky, znát způsoby ovládání požárně technických zařízení použitelných k evakuaci osob nebo k zamezení šíření požáru, znát rozmístění a způsob použití hasicích přístrojů, požárních vodovodů a dalších věcných prostředků požární ochrany, znát způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

3)	K věcným a technickým prostředkům požární ochrany musí být trvale zajištěn volný přístup a musí být chráněny před poškozením a zneužitím.

4)	Pořadatel akce je povinen před zahájením akce prověřit účinnost požárních poplachových směrnic, požárního řádu, požárního evakuačního plánu, věcných a technických prostředků požární ochrany, volnost a označení únikových cest a nouzových východů, přístupu k hlavním vypínačům elektrického proudu, k hlavním uzávěrům vody a plynu a s ohledem na druh akce stanovit vlastní opatření k zabezpečení požární ochrany.

5)	Zajistit, aby příjezdové a zásahové cesty byly volné, aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu.

6)	Při akcích jako je jarmark, burza apod. musí být jednotlivé stánky uspořádány tak, aby mezi skupinami stánků vznikl dostatečný odstupový prostor k zabránění přenesení a šíření požáru a aby byla umožněna bezpečná evakuace osob a zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany.

7)	Při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby tato činnost byla prováděna v souladu s Technickými pravidly COPZ G 401 01. Je zakázáno plnění balónků plyny, které tvoří se vzduchem výbušnou - hořlavou směs (např. vodík a jeho směsi).

8)	U všech uvedených akcí je pořadatel povinen řídit se rozhodnutím příslušného správního orgánu a zejména dodržet počet a umístění stanovišť, na kterých budou podle tohoto rozhodnutí umístěny přenosné požární hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany. Stanoviště musí být viditelně označena.

Čl. 4

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

.

Ondřej   B a š i s t a	v.r.					Jitka   V o k o l k o v á   v.r.

místostarosta obce              				               starostka obce

Vyvěšeno: 10.06.2016

Sejmuto: