**DODATEK č.1**

**k požárně bezpečnostnímu řešení ze srpna 2015**

***Označení (název) stavby :***  **Stavební úpravy objektu čp.367**

Účel stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu - zázemí pro útvar údržby obce a zázemí pro sběrný dvůr obce Tři Dvory

Místo stavby **Tři Dvory čp.367 na st.p.č.10/4**

***Stavebník (investor) :* Obec Tři Dvory čp.271**

**280 02 Kolín**

Zpracovatel **změny** původní stavební projektové dokumentace :

Jméno a příjmení: AZ PROJECT spol. s r.o.

Adresa: Plynárenská 830, Kolín IV, PSČ 280 00

Autorizoval: Ing.Jiří Kadleček

Autorizován u ČKAIT, pod č. : 0003958

Zpracovatel **původního** požárně bezpečnostního řešení ze srpna 2015 :

Jméno a příjmení: Ing. Alena Kukralová, P-SERVIS

Adresa: Bludov 30, 286 01 Čáslav

Autorizován u ČKAIT pod č. : 0007112

Zpracovatel **dodatku č.1** k požárně bezpečnostnímu řešení :

Jméno a příjmení: Vladimír Váša

Adresa: Rimavské Soboty 906, 280 02 Kolín 2

Autorizován u ČKAIT pod č. : 0006733

**Předmět dodatku č.1 – posouzení navržených úprav**

V srpnu 2015 byla zpracována projektová dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení na stavební úpravy stávajícího objektu 367 v obci Tři Dvory (změna v užívání ze skladu stavebnin na sklad zahradní techniky se sociálním zařízením a šatnou), který je ve vlastnictví obce Tři Dvory. Na uvedenou akci bylo vydáno závazné stanovisko HZS Stč.kraje, územním odborem Kolín pod ev.č.KO-1108-2/2015/PD, dne 7.10.2015 a následně vydáno stavební povolení pod čj. MUKOLIN/SU 74905/15-Nov, které bylo prodlouženo Rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení, vydaným pod čj.: MUKOLIN/SU 31797/18- vanc, dne 9.5. 2018.

Stavební úpravy objektu č.p. 367 nebyly v době zpracování tohoto dodatku k PBŘ ještě zahájeny, požadavky stavebníka na vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením vyplývají ze záměru stavebníka vytvořit na přilehlém pozemku na st. parc. č. 10/4 a na poz. parc. č. 9/5 k.ú. Tři Dvory sběrný dvůr, který bude sloužit pro občany obce Tři Dvory. Změna stavby před dokončením vlastního objektu č.p. 367 řeší stavební úpravy objektu tak, aby objekt sloužil jak pro původní záměr sídla útvaru údržby obce (provozní, skladové a sociální zázemí), tak jako provozní a sociální zázemí provozu sběrného dvora. Dodatek č.1 k požárně bezpečnostnímu řešení ze srpna 2015 řeší posouzení navržených stavebních úprav z hlediska požární bezpečnosti stavby.

**Popis navržené změny** – doplňuje se další odst.g), v části 2, původního PBŘ:

V souvislosti se současným řešením sběrného dvora odpadů (řešeno samostatnou PD a PBŘ) bude v objektu čp. 367 vytvořena jedna místnost kanceláře pro sběrný dvůr.

Místnost kanceláře (m.č.1.07 o ploše 11,90 m2) bude vestavěna do původní místnosti č.1.01 sklad zahradní techniky, která se tím plošně zmenší na novou výměru 49,30 m2.

Do místnosti kanceláře bude samostatný vstup z venkovního prostoru nádvoří a místnost bude dveřmi propojena se skladem zahradní techniky. Oddělující příčka je navržena zděná z keramických příčkovek tl.150 mm, omítaná. Ostatní stávající stavební konstrukce zůstávají beze změn!

Sklady v objektu byly v původním PBŘ hodnoceny jako sklady náhradních dílů s tím, že nově sklad pro sběrný dvůr (m.č.1.09) bude využit pro uložení štěpkovače tj. v blízkosti kontejneru na štěpku a bioodpad (s původně stanoveným nahodilým požárním zatížením – beze změn).

**Hodnocení navržené změny z hlediska požární bezpečnosti staveb:**

Navržená změna vestavby jedné místnosti kanceláře nemá vliv na původní hodnocení v požárně bezpečnostním řešení. Navržené stavební úpravy objektu jsou i nadále dle původního PBŘ **změnou stavby skupiny I dle ČSN 730834.**

Navržená stavební úprava - stavební oddělení místnosti kanceláře příčkou navrženou z keramických příčkovek a omítkou (tj. druh konstrukce DP 1) - bez požadavku na požární odolnost!

Únikové cesty zůstávající zachovány beze změn! Vybavení věcnými prostředky požární ochrany zůstává beze změn!

Ostatní požadavky a podmínky uvedené v původním PBŘ zůstávají platné - beze změn!

Přílohy: Půdorys I.NP - stavební PD s nově navrženou místností

Kolín, 19.9..2018

Zpracoval:

Vladimír Váša (ČKAIT 0006733)

Rimavské Soboty 906, 280 02 Kolín 2

mobil: 602 542 051

e-mail: vasa.vladimir@seznam.cz